## Feuil1
DESCRIPTIF LOCAL AIR COMPRIME + RESEAU EVENTUEL au 02 12 09
Code art. | Désignation | Référence | Quantité | Prix Achat Unit. | Prix Total Achat
Compair | Compresseur |  | 1 |  | 0
Compair | flexible |  |  |  | 0
Compair | port
CTA | Sécheur réfrigération
CTA | Sécheur adsorption
Sectoriel | Cuve Verticale Galvanisée |  | 1 |  | 0
| équipement de sécurité réservoir |  | 1 |  | 0
HDAIR | purge temporisée | F666 03 220 | 1 | 58.5 | 58.5
0
ACD | Préfiltre PE ou 5µ avant sécheur |  | 1 |  | 0
" | Filtre 1µ MF |  | 1 |  | 0
" | Filtre 0,01%submicronique SMF |  | 1 |  | 0
" | Filtre charbons actifs |  | 1 |  | 0
HDAIR | téflon larg 12 mm en rouleau | A120 00 000 | 3 | 0.32 | 0.96
0
Beko | Séparateur de condensats | Owamat | 1 |  | 0
0
| Racordement purges en SOUPLE |  |  |  | 0
HDAIR | té = 8 | UR05 08 NI | 5 | 1.6 | 8
HDAIR | rac droit - 08R14 | URO1 08 14 NI | 5 | 0.65 | 3.25
HDAIR | rilsan 6/8 en 25 m | T080 08 025 | 1 | 14.57 | 14.57
0
| Racordement purges en RIGIDE |  |  |  | 0
' | tuyau diam 16 ou 20 |  |  |  | 0
' | te égal |  |  |  | 0
' | coude 90° |  |  |  | 0
' | raccord à coller ou à sertir / F |  |  |  | 0
' | tétine M suivant fem ci dessus / diam suivant tricoclair |  |  |  | 0
' | coude 90° galva F/F suivant diam sortie UFS |  | 1 |  | 0
' | tétine M suivant fem ci dessus / diam suivant tricoclair |  | 1 |  | 0
' | tricoclair | TRICO |  |  | 0
' | colliers serflex |  |  |  | 0
| Ensemble RESEAU avec bypass,inox ou girair... |  |  |  | 0
' | Vannes voir plus bas |  |  |  | 0
RM | Tube |  |  |  | 0
" | Manchon |  |  |  | 0
" | Coude 90° |  |  |  | 0
" | Coude 45° |  |  |  | 0
" | Té égal |  |  |  | 0
" | Té réduit
" | Réduction
" | Raccord 3 p
" | Raccord 1 p
" | Bouchon
" | Bride
" | Joint de bride
" | Crosse
" | Tube |  |  |  | 0
" | Manchon |  |  |  | 0
" | Coude 90° |  |  |  | 0
" | Coude 45° |  |  |  | 0
" | Té égal |  |  |  | 0
" | Té réduit
" | Raccord 3 p
" | Raccord 1 p
" | Bouchon
Erico/ 100p | Colliers 15 E.Zingué isolé M8 | 596460 |  | 0.35
" | Colliers18 | 596470 |  | 0.37
" | Colliers 22 | 596480 |  | 0.38
" | Colliers 28 | 596490 |  | 0.4
" | Colliers 35 | 596500 |  | 0.44
Erico/ 50p | Colliers 42 | 596510 |  | 0.49
" | Colliers 54 | 595870 |  | 0.55
Erico / 25 p | Colliers 76 | 595890 |  | 0.76
" | Colliers 89 | 595910 |  | 0.97
" | Colliers 109 | 595930 |  | 1.21
| ACCESSOIRES DESCENTES |  |  |  | 0
HDAIR | Vannes 1/2" | A300 03 103 |  | 2.3
" | Vannes 3/4" | A300 04 104 |  | 3.15
" | Vannes 1" | A300 05 105 |  | 4.53
" | Vannes 1 1/2" | A300 07 107 |  | 10.85
"
" | Regulateur 1/2'' 0- 12bars | F202 03 012 |  | 25.35 | 0
" | Mano 40 0- 12 bars 1/8 | F040 00 012 |  | 4.01 | 0
" | Regulateur 1'' 0- 12 bars | F302 05 12 |  | 38.06
" | FRL 1/2 + mano 2500L/mn 0 - 12 bars | F206 03 220 |  | 68.14 | 0
" | FRL 1" + mano 4200L/mn 0 - 12 bars | F306 05 220 |  | 90.2
"
" | Equerre 1/2'' | A433 00 103 |  | 1.42 | 0
" | Equerre 3/4'' | A43300 104 |  | 1.95
" | Equerre 1'' | A433 00 105 |  | 3.2
" | Equerre 1 1/2'' | A433 00107 |  | 6.42
"
" | Croix 1/2 "FFFF | A435 03 103 |  | 4.08
" | Croix 3/4 " | A535 04 104 |  | 4.3
" | Croix 1 " | A435 05 105 |  | 4.58
"
" | Té égal 1/2 " FFF | A437 03 103 |  | 1.85
" | Té égal 3/4 " FFF | A437 04 104 |  | 4.1
" | Té égal 1 " FFF | A435 05 105 |  | 4.3
" | Té égal 1 1/2 " FFF | A437 07 107 |  | 8.92
"
" | Bouchon 1/4 " | A427 01 101 |  | 0.22
" | Bouchon 3/8 " | A427 01 102 |  | 0.27
" | Bouchon 1/2 " | A427 01 103 |  | 0.42
" | Bouchon 3/4 " | A427 01 104 |  | 0.72
" | Bouchon 1 " | A427 01 105 |  | 1.2
"
" | Mamelon 1/2''coniq | A411 03 103 |  | 0.7 | 0
" | Mamelon 3/4" " | A411 04 104 |  | 1.22
" | Mamelon 1'' " | A411 05 105 |  | 2.68
" | Mamelon 1 1/2'' cyl | A410 07 107 |  | 3.85
" | Mamelon 2'' cyl | A410 08 108 |  | 5.8
"
" | Réduction M 1 " F 3/4 '' | A415 05 104 |  | 1.98 | 0
" | Réduction M3/4'' F 1/2 '' | A415 04 103 |  | 0.9
" | Réduction M 1/2 ' F 1/4 "' | A415 03 101 |  | 0.47
"
" | Souflette silencieuse et 2 bars sécurité | B202 10 120 | 1 | 16.44 | 16.44
" | KNRP 1/4"" |  |  |  | 0
" | Spic 8/10 5m rac tournants 1/4" | U102 11 105 | 1 | 12.43 | 12.43
" | Enrouleur 20m Air/Eau 18 bars fermé orientable 10/15 | E200 10 020 | 1 | 126.5 | 126.5
Edr | MO KMS,etc
Peillet | Nacelle
Imprévu
|  |  | TOTAL | ACHATS | 240.65
1.03
1.36
|  |  | TOTAL | VENTE | 0
Loc Fi
24 mois
36 mois
48 mois
63 mois