**Industrie**

(Société Fluides Air Comprimé Services)  
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 865 187 029 98

**Confirmation de commande : MB20150403111**

Date : 02/04/15

A l'attention de Monsieur Frédéric CHAVE

JULBO EYESWEAR

Rue Lacuzon

39400 LONGCHAUMOIS

06 25254232

Objet : Commande Roumanie

Délai : 6 à 7 semaines

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code F | Libellé | Référence | Quantité |
| MTA | Ensemble tout monté + bypass | Suivant devis | 1 |
|  | et **vanne de décharge montée sur ballon** en usine |  |  |
| AIRBEL | Sertisseuse avec 54 et port | Suivant devis | 1 |
| AIRBEL | Machoire 35 |  | 1 |
| AIR BEL | Tube 54 | TU-54A | 108 |
| AIR BEL | Manchon | M-54 | 8 |
| AIR BEL | Coude 90° | C90-54 | 10 |
| AIR BEL | Pour T taraudé 2 et finalité 1'' | TMF-54.2.54 | 100 |
| AIR BEL | Raccord 3 p 54 2'' mâle | R3M 54 | 4 |
| AIR BEL | Bouchon | MFL-54 | 0 |
| AIR BEL | Colliers 54 | CL-54 | 60 |
| AIR BEL | Colliers 35 | CL-35 | 30 |
| AIR BEL | Tube 35 | TU- 35A | 66 |
| AIR BEL | Manchon | M-35 | 8 |
| AIR BEL | Coude 90° | C90 - 35 | 4 |
| AIR BEL | Té réduit Taraudé | TMF 35 1 1/4 35 | 16 |
| AIR BEL | Raccord 3 p 1 1/4 | R3M 35 1/4 | 2 |
| AIR BEL | Bouchon | MFL- 35 | 2 |
| EDR | 41x41 en 3m |  | 3 |
| EDR | Ecrous M8 | par 100 | 1 |
| EDR | Rondelles 8 x 30 | par 100 | 1 |
| EDR | Tige fil acier zing | au m | 5 |
| EDR | Equerre murale |  | 8 |
| EDR | Chainette au m |  | 50 |
| EDR | Sécurité niveaux |  | 1 |
| EDR | Purgeur auto ( vannes déjà comptée) |  | 2 |
| EDR | Cuve |  | 1 |
| EDR | Ppe surpresseur 1000w dim 780 x 430 x 720 |  | 1 |
| EDR | Filtre tamis ref edr374812I |  | 1 |
| VALINCO | Vanne papillonDN 150 à 4 oreilles et manch EPDM | PROVP1150 | 1 |
| HDA | Armaflex diam 54 13 | KAMMASTO 054013 | 110 |
| HDA | Armaflex diam 35 13 | KAMMASTO 035013 | 70 |
| HDA | **Vanne 2** | **A353 08 108** | 2 |
| HDA | **Vanne 1/2** | **A353 03 103** | **4** |
| HDA | **Vanne 2 1/2** | **A353 09 109** | 2 |
| HDA | **Vanne 1** | **A353 05 105** | **100** |
| " HDA | **Vanne 1 1/4** | **A353 06 106** | **12** |
| " HDA | Mamelon 1/2''coniq | A411 03 103 | 4 |
| HDA | Mamelon MM 1'' | A411 05 105 | 100 |
| " HDA | Mamelon 2'' | A410 05 108 | 4 |
| HDA | Mamelon MM 1''1/4 | A410 06 106 | 12 |
| HDA | RED MF 2 x 1 1/4'' | A416 08 106 | 2 |
| HDA | RED MF 1 1/4 X 1/2'' | A416 06 103 | 4 |
| HDA | red mf 1/2 X 1/4 | A415 03 101 | 4 |
| HDA | MAMELONS MM1/4 | A411 01 101 | 4 |
| HDA | RED MF 2 x 1 '' | A915 08 105 | 100 |
| HDA | Red MF 2 1/2 x 2'' | A416 09 108 | 2 |

Total HT € : 25 994.00 EUR

TVA 20%: 5 198.80 EUR

**TOTAL TTC €** : 31192.80 EUR

Mode de règlement : 30 % à la commande

30 % à la livraison

Solde 30 JFDM

Restant à votre entière disposition ,

Le Service commercial